鼎信项目管理咨询有限公司                                      竞争性磋商文件


竞争性磋商

文件
招标编号：
WLZC-F-2025-089

项目名称：重庆文理学院消防维保服务采购 

采   购   人：重庆文理学院
采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司
二〇二五年六月

目   录
- 3 -第一篇  采购邀请书


- 6 -第二篇  项目服务需求


- 6 -第三篇  项目商务需求


- 17 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 23 -第五篇  供应商须知


- 30 -第七篇  响应文件格式要求





第一篇  采购邀请书

重庆文理学院按照采购计划，对重庆文理学院消防维保服务采购 进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	分包项目名称
	最高限价

（元）
	磋商保证金(元)
	备注

	重庆文理学院消防维保服务采购 
	450000
	5000
	


二、资金来源

财政资金

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：供应商在社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)中的单位查询结果服务类型须包含消防设施维护保养检测（由供应商自行查询并提供在响应文件中）。

四、磋商有关说明

（一）供应商需通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请自采购公告发布之日（2025年6月12日）起在“行采家”平台（http://www.gec123.com）下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）报名及磋商文件发售

1.报名和竞争性磋商文件发售期：2025年6月12日-2025年6月19日17：00。

2.磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

3磋商文件获取方式： 

3.1线上方式（汇款）

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买磋商文件的，将购买磋商文件的汇款凭证、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描件发送至 1501294423@qq.com（邮箱）。

户  名：鼎信项目管理咨询有限公司

开户行：工行袁家岗支行

账  号：9558833100005706469

（注意：本账号为代理公司系统虚拟子账号，每个项目均不一样，请各位供应商高度重视。）

4.在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

（四）递交响应文件地点：重庆文理学院恪勤楼203室（重庆市永川区红河大道319号）。

（五）磋商响应文件递交开始时间：2025年6月24日北京时间9：30

（六）磋商响应文件递交截止时间：2025年6月24日北京时间10：00

（七）磋商开始时间：2025年 6月24日北京时间10：00

五、磋商保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其公司账户将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

保证金账户：

	户名
	鼎信项目管理咨询有限公司

	开户银行
	工行袁家岗支行

	账号
	9558833100005706469


1.磋商保证金的递交方式：银行电汇/转账，磋商保证金需从供应商银行账户转出。

2.磋商保证金有效期：应不低于磋商有效期

3.磋商保证金的递交时间：同磋商截止时间，即磋商截止时间前磋商保证金须全额到账。各磋商人应当充分考虑银行转(汇)款的时间风险，因迟延缴款而造成的后果由磋商人自行承担。

4.供应商请在保证金打款时备注栏中注明“磋商保证金”。

（二）保证金退还方式

磋商保证金的退还：采购代理机构最迟应当在书面合同签订后5日内向成交供应商和未成交的供应商退还磋商保证金及银行同期存款利息。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效磋商。

（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与磋商。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参采购活动。

七、联系方式

1.采购人信息

采购人：重庆文理学院

联系人：李老师  

电  话：023-49580237
地  址：重庆市永川区红河大道319号-重庆文理学院

2.采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

联系人：胡洁、舒爽

电  话：16623190348、15923275821

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段麒麟座A座2楼

第二篇  项目服务需求

一、服务内容及要求

（一）对重庆文理学院两校区（星湖、红河）所有建筑消防设施设备（系统）进行定期和不定期测试、维修、保养及应急处置。

（二）维保单位应是获得相应资质、资格的消防设施维保企业，符合《社会消防技术服务管理规定》第二章从业条件要求，供应商提供符合从业条件相关证明在响应文件中。

（三）维保单位按照国家及重庆市现行的有关法律法规、技术标准和执业准则对招标范围内消防设施设备（系统）进行维护保养，保障其功能完好有效，运行正常。

（四）因维护、保养不到位，导致发生的意外并造成损失将由维保单位负责，若因维保单位维保不到位，被地方或上级主管部门抽查到，造成学校受到行政处罚的，每次扣减2000元当期维保服务费；若同时受到经济处罚的，维保单位还应承担1.3倍的处罚金。

（五）按国家和重庆市现行有关法律法规、技术标准和执业准则等相关要求，维保单位应每月至少进行一次检查测试活动，检查测试频次应符合消防技术标准相关要求，每次检查测试人员不少于2人，检查测试完毕后如实填写《建筑消防设施维护保养记录表》,每月定期向使用单位和消防部门报告合同范围内的消防设施的运行情况。 

（六）每月10日前出具上月真实、规范的维保报告三份，送达采购人所在地的办公室，并协助学校完成消防户籍化系统中的相关资料报送。

（七）年底维保单位须出具第三方的建筑消防设施年度全面检测报告和消防安全评估报告（具有检测资质和评估资质的单位出具的具有法律效力的报告，相关检测及评估费用由维保单位支付）。

二、驻场人员要求

（一）供应商的技术人员定点维保服务，保证维保服务范围内的系统及设备，实现全天候24小时正常运行。

（二）供应商需为本项目安排项目经理1名，项目经理需具有国家注册一级消防工程师资格。投标时提供项目经理身份证、资格证书复印件以及供应商为其缴纳的2025年1月至今任意3个月的社保证明复印件，签合同时查验原件。

项目经理和派驻工作人员不得一人兼任。

（三）供应商需为本项目派驻不少于4名人员驻场（2名维保人员，2名消防控制室值守人员）。投标时提供加盖公司鲜章的相关人员身份证、资质证书复印件，供应商为其缴纳的2025年1月至今任意3个月的社保证明复印件，签合同时查验原件。

1.维保人员应具有中级及以上建（构）筑物消防员或中级消防设施操作员及以上资质。维保人员工作时间为每日8：00-18：00。双休日及节假日至少有一名维保人员在校，工作时间外遇学校消防各方面有需要时，维保人员要在半小时内到达现场。

2.消防控制室值守人员，负责消防控制室全年365 天 24 小时值守工作(白班1人,夜班1人)，应具有中级及以上消防设施操作员职业资格证书。

（四）驻场人员每日应按时到位，对于无故迟到30分钟以上，按100元/次从维保费中扣减；缺勤的，按500元/次从维保费中扣减。

（五）驻场人员应维持其稳定性，以保证提供合格、连续、稳定的维保服务；如确实需要变更时，应提前一个月通知采购人，经采购人同意后，更换的驻场维保人员同样需持有消防设施操作员[四级]证书或建(构)筑物消防员[四级]证书。如随意更换，扣除当年维保费5%。实际执行团队如达不到以上条件，采购人有权终止合同，造成的损失由中标供应商承担。

（六）驻场人员应遵守采购人相关规章制度，驻场人员驻守期间的行为视为供应商行为，因驻场人员原因给自身、采购人或第三方造成的一切人身、财产损害由供应商承担。

三、服务地点及范围

重庆市永川区，重庆文理学院两校区（星湖、红河）。 

本次项目消防维保服务包括学校两个校区所有建筑消防设施设备及全校室外消火栓系统的巡查、维修、更换等；

重庆文理学院两校区下表所列的建筑楼栋消防设施设备及全校室外消火栓系统，此表所列楼栋和系统仅供参考（包括但不限于表格中的内容），具体以现场数据为准。


	序号
	楼栋、面积
	维修保养范围

	1
	恪勤楼

12624.24㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．火灾自动报警系统及联动设备

6．自动喷淋灭火系统

7．其它消防设施

	2
	图书馆

20456.41㎡


	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．火灾自动报警系统及联动设备

6．防火卷帘系统

7．自动喷淋灭火系统

8．气体灭火系统

9．其它消防设施

	3
	知善楼

15992.89㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．其它消防设施

	4
	知津楼

38021.74㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．火灾自动报警系统及联动设备

6．其它消防设施

	5
	格致楼

24371.68㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．火灾自动报警系统及联动设备

6．其它消防设施

	6
	映梅苑

18000㎡
	1．消火栓系统

2．其它消防设施

	7
	滋兰苑

12784.59㎡
	1．消火栓系统

2．其它消防设施

	8
	话竹苑

16000㎡
	1．消火栓系统

2．其它消防设施

	9
	润菊苑

14775.25㎡
	1．消火栓系统

2．其它消防设施

	10
	听松苑

15276.34㎡
	1．消火栓系统

2．其它消防设施

	11
	观柏苑

16000㎡
	1．消火栓系统

2．其它消防设施

	12
	赋棠苑

17429.48㎡


	1．消火栓系统

2．应急照明及疏散指示系统

3．其它消防设施

	13
	材料科技楼

2100㎡
	1．消火栓系统

2．应急照明及疏散指示系统

3．其它消防设施

	14
	逸夫楼

10009.65㎡
	1．消火栓系统

2．应急照明及疏散指示系统

3．其它消防设施

	15
	格物楼

26608.82㎡
	1．消火栓系统

2．火灾自动报警系统及联动设备

3．应急照明及疏散指示系统

4．消防应急广播系统

5．自动喷淋灭火系统

6．其它消防设施

	16
	格术楼

26780.77㎡
	1．消火栓系统

2．火灾自动报警系统及联动设备

3．应急照明及疏散指示系统

4．消防应急广播系统

5．自动喷淋灭火系统

6．气体灭火系统

7．其它消防设施

	17
	知行楼

20864.03㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．消防防排烟系统设备（含风机）

8．其它消防设施

	18
	知味楼

16534.47㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．消防防排烟系统设备（含风机）

8．消防水炮

9．其它消防设施

	19
	探杏苑

17449.18㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．其它消防设施

	20
	育李苑

18359.75㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．其它消防设施

	21
	培桃苑

18359.75㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．其它消防设施

	22
	人和居
	1栋

22469.07㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．消防防排烟系统设备（含风机）

8．防火卷帘系统

9．气体灭火系统

10．其它消防设施

	
	
	2栋

23726.09㎡
	

	
	
	3栋

35000㎡
	

	
	
	4栋

13075.85㎡
	

	
	
	5栋

13981.82㎡
	

	
	
	6、7栋、车库

75424.45㎡
	

	23
	志仁楼

16137.72㎡


	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．消防防排烟系统设备（含风机）

8．防火卷帘系统

9．其它消防设施

	24
	科技创新中心

32699.61㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．消防防排烟系统设备（含风机）

8．防火卷帘系统

9．其它消防设施

	25
	体育馆

23000㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．自动喷淋灭火系统

6．火灾自动报警系统及联动设备

7．消防防排烟系统设备（含风机）

8．防火卷帘系统

9．其它消防设施

	26
	知和楼

6387㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．火灾自动报警系统及联动设备

6．其它消防设施

	27
	望湖楼

11143㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．火灾自动报警系统及联动设备

6．其它消防设施

	28
	校外公寓食堂

830㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．火灾自动报警系统及联动设备

6．其它消防设施

	29
	生化楼

5532㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消火栓系统

    3．液体灭火系统

4．其它消防设施

	30
	图书馆

3622㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消火栓系统

    3．其它消防设施

	31
	花卉研究所院

761㎡
	1．消火栓系统

    2．其它消防设施

	32
	办公楼

2382㎡
	1．消火栓系统

    2．其它消防设施

	33
	寻芷苑

2390㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消火栓系统

    3．其它消防设施

	34
	树惠苑

8100㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消火栓系统

    3．其它消防设施

	35
	向衡苑

8669㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消火栓系统

    3．其它消防设施

	36
	松风苑

8669㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消火栓系统

    3．其它消防设施

	37
	爱莲楼

1572㎡
	1．消火栓系统

    2．其它消防设施

	38
	依楠楼

3800㎡
	1．消火栓系统

    2．其它消防设施

	39
	学聚苑

18140㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消防电话系统

3．消防应急广播系统

4．消火栓系统

5．火灾自动报警系统及联动设备

6．其它消防设施

	40
	西区配电房

230㎡
	1．气体灭火系统

2．其它消防设施

	41
	听湖楼

4108㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消火栓系统

    3．其它消防设施

	42
	镜湖楼

4891㎡
	1．应急照明及疏散指示系统

2．消火栓系统

    3．其它消防设施

	43
	仁智苑

11996㎡
	1．消火栓系统

    2．其它消防设施

	44
	单一舍

1608㎡
	1．消火栓系统

    2．其它消防设施


四、维保执行规范

本次维保服务执行国家及重庆市现行的有关建筑消防设施维护保养的法律法规和技术规范，包括但不限于：《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019、《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《高等学校消防安全管理规定》（教育部 公安部 第28号令）等法律法规和国家标准。维保单位须按照国家和地方相关要求对招标范围内的消防设施设备（系统）进行维护保养，保障其功能完好有效，运行正常。

五、维保内容

维保单位必须确保所维保的建筑消防设施设备（系统）处于完好有效。实行：“初查”、“月检”、“季检”、“年检” “适时维修”等维保工作并记录备查：

（一）定期或不定期对主机主控设备故障解决及维护保养。

（二）定期清洗探测器。

（三）定期或不定期对给水系统（自动喷淋、消火栓等）及系统阀门日常维护和故障解除。

（四）定期或不定期对自动报警系统（消防通讯设备、移动灭火、防排烟阀含机械、防火分隔卷帘含机械部分等）故障解决及日常维护保养。

（五）定期对应急照明及疏散指示系统故障检查并维修。

（六）定期对其它消防设施故障排除及维护保养。

（七）每年对室外消火栓、水泵接合器进行除锈刷漆、上黄油等维护保养。

（八）按中标总价包干，维保单位须承担整个维保项目中除灭火器以外的所有消防设施设备的主材、辅材、零部件的维护保养、故障查找、维修更换、年度第三方检测 (具有检测资质的单位出具的具有法律效力的检测报告）、年度第三方消防安全评估(具有评估资质的单位出具的具有法律效力的评估报告）及人工、税金、管理费等所有费用，其中消防设施设备包含：消防栓、喷淋系统、地上（下）消防管网、消防报警系统、防火卷帘门、应急广播、应急电话、气体灭火系统、排烟系统、正压送风、应急照明及疏散指示系统等。需对上述范围内的消防设施设备（系统）进行定期和不定期测试维修保养及应急处置。保证系统的正常运行。

注：上述定期指：每月；不定期指：遇系统出现故障、学校大型活动或上级部门消防检查等时候，由采购人党委保卫部通知。

六、踏勘现场

（一）供应商须踏勘现场，并按要求对现有消防系统进行现场测试，供应商应具备本项目主要报警设备消防报警主机编程调试能力，自备现场测试工具。供应商自身应对踏勘中获取的现场资料负责。不管供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交竞标文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其竞标文件中充分考虑了现场和环境条件等。

（二）供应商自行承担现场踏勘的全部费用、责任和风险。

现场踏勘联系人：李老师     联系人电话：49580237。

第三篇  项目商务需求

一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施时间

本项目消防维保服务期限为1年，即2025年7月5日至2026年7月4日。

（二）实施地点

重庆市永川区，重庆文理学院两校区（星湖、红河）。

（三）验收方式 
合同签订后，采购人每半年进行一次验收，全部符合采购服务需求为验收合格，验收合格后，采购人出具验收报告。
二、报价要求

报价包括完成本项目所需的服务费、人工费、维护保养费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
三、服务质量保证

1.项目质量要求按采购人项目服务要求执行。

2.实际履约过程中，若成交供应商提供的服务未达到其响应文件应答要求的或成交供应商提供的服务与招标文件及合同约定事项不符、存在诚信问题，采购人有权终止合约，并拒绝付款；且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失，且采购人有权追究其相关法律责任。

3.供应商需确保其派出的驻点人员责任心强，具有能胜任消防系统维保工作的技术技能，如因驻校人员职业道德、职业技能等原因给采购人造成的损失由供应商承担。
4.供应商拟派驻校人员应遵守采购人相关规章制度，驻校人员驻守期间的行为视为供应商行为，因驻校人员原因给自身、采购人或第三方造成的一切人身、财产损害及相应法律后果均由供应商承担。

5.维保期间，若发生火情设备不能正常报警、应急照明及疏散指示系统、自动喷淋灭火系统、消防通讯设备等维保范围内的消防设施设备不能正常使用的情况，采购人有权终止合同，扣除当季度所有维保服务费用。供应商须承担事故所有民事及经济赔偿责任。
四、履约保证金

（一）本项目履约保证金为成交金额的5%。

（二）缴纳履约保证金方式：成交供应商应在合同签订前，通过支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金形式向采购人缴纳履约保证金。

（三）履约保证金的退还：合同期满，且无遗留任何问题的前提下，15个工作日内按来款渠道退还履约保证金（不计息）。
（四）成交供应商若发生部分违约现象，采购人有权从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其履约保证金。
五、付款方式
（一）向采购人开具发票。本项目共分2次付款，每半年维保完成后付款一次，其中第一次付款须由采购人出具验收报告后付款。第二次付款须由维保单位出具有资质的独立第三方出具的消防设施设备年度检测报告及消防安全评估报告（相关检测及评估费用由维保单位支付），等级达到“一般及以上”（含一般）以上为支付维保费的前置条件；对消防设施设备年度检测报告和消防安全评估报告中出现的问题，需整改的由维保方负责，整改完毕后再付款，采购人不另支付任何费用。

（二）验收合格后，采购人出具验收报告，采购人按（一）支付金额。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。

2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照竞争性磋商文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

 eq \o\ac(○,2)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。 

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性磋商文件第二篇、第三篇规定的磋商内容作出响应。不允许负偏离。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务部分得分由高到低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价

（35%）
	35
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	服务部分（50%）
	50
	维保服务方案（30分）

供应商针对本项目实际情况提供维保服务方案，方案内容包括但不限于：火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓灭火系统、气体（或泡沫）灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯及广播系统、消火栓、灭火器、疏散引导箱、其他消防设施、消防控制室24小时值班值守等所有消防设施、设备的现状分析、维保事项、技术力量、流程标准、专业工具保障、服务质量等。

方案内容满足以上要求无瑕疵得30分，方案内容存在1处瑕疵得24分，方案内容存在2处瑕疵得18分，方案内容存在3处瑕疵得12分，方案内容存在4处及以上瑕疵得2分，未提供方案得0分。

（本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误并不适用本项目特性或非专门针对本项目特征制定、方案中并未体现总体实施方案或方案中提出的措施不利于本项目目标实现等任意一种情形。）
	提供方案，格式自定。

方案部分应在所有评委独立打分后取平均值为该供应商的方案部分得分。

	
	
	
	质量控制措施（15分）

供应商根据项目要求提供质量控制措施方案。

质量控制措施方案全面、具体、合理得15分；

质量控制措施方案基本合理但不全面得10分；

质量控制措施方案不够合理，操作性不强得5分；

差或未提供，得0分。
	

	
	
	
	特色或增值服务方案（5分）

供应商根据项目要求提供特色或增值服务方案。包括但不限于：重大活动、节假日迎检、临时性保障措施，以及其他特色或增值服务与项目关联紧密的。

特色或增值服务方案全面、具体、合理得5分；

特色或增值服务方案基本合理但不全面得3分；

特色或增值服务方案不够合理，操作性不强得1分；

差或未提供，得0分。
	

	
	商务部分

（15%）
	15
	1、供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至本项目开标截止前，具有类似业绩（消防维保）的，有1个得2分，最多得10分。
	提供合同复印件或相关证明材料，加盖供应商公章。



	
	
	
	2、供应商在符合第二篇项目服务需求的基础上，增加一名维保驻场人员，得5分。
	提供加盖公司鲜章的相关人员身份证、资格证书复印件，及供应商为其缴纳的2025年1月至今任意3个月的社保证明复印件，签合同时查验原件。（注：1、新增维保驻场人员为维保人员或消防控制室值守人员均可；2、人员资格证书按第二篇项目服务需求驻场人员要求提供）


说明：磋商小组认为，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商供应商

    （一）合格磋商供应商条件

合格磋商供应商应完全符合磋商文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对磋商文件作出实质性响应。

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应，可能导致磋商被拒绝或评定为无效磋商。

（三）供应商的磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期

相应文件及有关承诺文件有效期为投标截止日期后90天内。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的组成和签署

1.响应文件一式贰份，其中正本壹份，副本壹份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件格式要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3. 若供应商对响应文件的错误之处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或者由法人或法人授权代表签字确认。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

3.电报、电话、传真、邮寄、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送申购部门确认。申购部门应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在行采家上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2. 成交供应商无充分理由放弃成交的，应当依法承担法律责任。

五、成交通知

成交供应商确定后，采购人将在行行采家上发布成交结果公告，以公告作为签订合同依据，不再另行出具成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.1.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.1.4事实依据；

1.1.5必要的法律依据；

1.1.6提出质疑的日期；

1.1.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、）复印件；

1.1.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.2供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向学校党政办公室投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准7折收取，若计算后的代理费不足3000元，则按3000元收取。
	采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算，由成交供应商在领取成交通知书之前一次性向采购代理机构支付。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：鼎信项目管理咨询有限公司

开户行：工行袁家岗支行

账  号：9558833100005706469

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）资格后审

在合同签订之前，采购人有权对成交供应商的履约能力及提供的所有证明材料的真实性进行最后审查，确定其是否能圆满地履行合同，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交供应商提供的材料虚假或对磋商文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其成交资格，且保证金不予退还；并依次递补成交单位或重新招标。

（五）成交供应商应在招标结果公示期结束后与采购人签订合同，过期不签合同或不按规定缴纳履约保证金者取消成交资格，且保证金不予退还。

（六）成交供应商一旦被签订合同后，不得转包，否则将被取消成交资格，并没收履约保证金。

（七）成交供应商签订合同时应明确，货款接收的唯一银行账户，在合同期内不能无故更改银行账户，否者采购人视为将该项目转包，采购人有权终止合同；并依次递补成交单位或重新招标。

第六篇  采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	磋商项目名称
	数量
	综合单价
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式

	三、付款方式：



	X、履约保证金：

	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	五、其他约定事项：

1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它与服务部分有关的文件

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它与商务部分有关的文件

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

重庆文理学院：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价详见（二）明细报价表。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月  日

（二）明细报价表

项目号：                              

磋商项目名称： 
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	运输费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                             供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、服务部分

服务响应偏离表

磋商项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；第二篇需要提供的资料，需要按要求提供。

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
三、商务部分

商务需求偏离表

磋商项目名称：
	序号
	磋商项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：     重庆文理学院     ：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：重庆文理学院：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致  重庆文理学院 ：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

- 6 -

